Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema Granturi pentru Universități - Centre de Învățare

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Titlul subproiectului: CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE (CRAIF)

Acord de grant nr. 98/ SGU/ CI/ II/ 17.12.2018

Craiova, Nr 2505/03.06.2021

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cantitate | Preț Unitar, lei fără TVA | Valoare estimata lot lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem robotic humanoid educational | 1 | 72.799,60 | 72.799,60 |

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.

Telefon/Fax: 0251/411753

E-mail: achizitii.proiecte@ucv.ro

Persoană de contact: Mircea Raduteanu

4.	Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 11.06.2021. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie, inclusiv montajul si punerea in functiune a echipamentelor: Universitatea din Craiova, str. Libertatii nr.19, Directia Generala Administrativa. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).

.

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanşi calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA pentru fiecare lot in parte.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Prof.univ.dr.ing. Nicu George Bîzdoacă

Funcţie: Director proiect

Semnătură

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri

Sub-Proiect: CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE (CRAIF)

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preţ unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem robotic humanoid educational | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 45 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem robotic humanoid educational | 1 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.

7. 	Specificaţii Tehnice:

Denumirea achiziției: Sistem robotic humanoid educational 1 set

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Sistem robotic humanoid educational | Marca / modelul produsului |
|  | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Robot umanoid Pepper sau echivalent 1 buc : Dimensiuni : Inaltime: 1.20 metri Adancime: 425 millimetri Latime: 485 millimetri Greutate : 28kg Tip baterie: Lithium ion Tensiune nominală: 26.46 V Tensiune maximă de încărcare: 28,6 V Curent de încărcare recomandat: 1,8 A Curent maxim de încărcare: 8 A Energie: 795 Ah Durata de încărcare <8h Autonomie: 12h Conectivitate: Software conectivitate: Coregraphe Conectare USB: Senzor 3D Kinect, ASUS sau Arduino Interacțiune: Difuzor Microfon Cameră video Infra-roșu Leduri Senzori: SFR Unitate inerțială Sonare Senzori de poziționare a șinelor Senzori tactili și de contact Display : 10.1-inch touch display Robotul umanoid NAO v6 sau echivalent 1 buc : Dimensiuni : Înălțime 58 cm Lățime 27 cm Adâncime 31 cm Placă de bază: ATOM Z530 1.6 GHz CPU 1 GB RAM 2 GB Flash Memory 8 GB Micro SDHC Baterie: Tip baterie: Lithium ion Tensiune nominală: 21.6 V / 2.25 Ah Tensiune maximă de încărcare: 25,2 V Curent de încărcare recomandat: 1,8 A Curent maxim de încărcare/ descărcare: 2,3 A/ 2,0 A Energie: 48,6Wh Durata de încărcare <3h Autonomie: 60 min (utilizare intensă) și 90 min ( utilizare normală) Conectivitate: Software conectivitate: Coregraphe Conectare USB: Senzor 3D Kinect, ASUS sau Arduino Localizare port USB: în spatele capului prin îndepărtarea trapei Interacțiune: Difuzor Microfon Nao – cameră video Infra-roșu Leduri Senzori: SFR Unitate inerțială Sonare Senzori de poziționare a șinelor Senzori tactili și de contact Conform descriere generală | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Termen de garantie minim 12 luni |  |
| Termen de livrare maxim 45 zile de la semnarea contractului |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

Termen de valabilitate oferta ............................

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

# Footnotes

Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.