Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universităţi din Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Titlul subproiectului: ”Rămânem împreună la Ştiinţe”

Acord de grant nr. 407/SGU/SS/2023 din data de 12.10.2023

Craiova, Nr.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

privind achiziţia de Echipamente si Bunuri in loturi

Laptop (lot 1), Imprimantă 3D (lot 2), Plăci de achiziție (lot 3),

Masă optică + cadru masă optică (lot 4)

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri

pentru achiziţia de de Echipamente si Bunuri in loturi: Laptop (lot 1), Imprimantă 3D (lot 2), Plăci de achiziție (lot 3), Masă optică + cadru masă optică (lot 4) pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1: Laptop (1 buc).

Lot 2: Imprimantă 3D (1 buc) .

Lot 3: Plăci de achiziție (7 buc) .

Lot 4 : Masă optică + cadru masă optică (1 buc) .

2.	Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Oferta aferentă fiecărui lot va include toate produsele lotului respectiv.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.

Telefon/Fax: 0251/411751

E-mail:achizitii.tehnic@ucv.ro

Persoană de contact: Dragomir Iulia

4.	Se acceptă oferte în original, prine-mail sau fax.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este 28.02.2024.  Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor la următoarea destinație: Universitatea din Craiova. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).

9.	Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA pe firecare lot in parte.

- Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Nume: conf. univ. dr. Silviu-Constantin Sararu

Funcție: Director proiect

Semnătură

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziţia de Echipamente si Bunuri in loturi

Laptop (lot 1), Imprimantă 3D (lot 2), Plăci de achiziție (lot 3),

Masă optică + cadru masă optică (lot 4)

- Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preţ unitar fără TVA (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop (lot 1) | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Imprimantă 3D (lot 2) | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Plăci de achiziție (lot 3) |  |  |  |  |  |
|  | Placă de achiziție pentru măsurarea temperaturii | 1 |  |  |  |  |
|  | Placă de achiziție date 16 biti | 3 |  |  |  |  |
|  | Placă de achiziție date 12 biti | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Masă optică + cadru masă optică (lot 4) | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Termeni şi Condiţii de Livrare*

Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop (lot 1) | 1 |  |
| 2 | Imprimantă 3D (lot 2) | 1 |  |
| 3 | Plăci de achiziție (lot 3) |  |  |
|  | Placă de achiziție pentru măsurarea temperaturii | 1 |  |
|  | Placă de achiziție date 16 biti | 3 |  |
|  | Placă de achiziție date 12 biti | 3 |  |
| 4 | Masă optică + cadru masă optică (lot 4) | 1 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin perioada prevazuta in specificatiile tehnice de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.

7. 	Specificaţii Tehnice:

LOT 1. Denumirea achiziției: Laptop 1 buc. A. Specificaţii tehnice solicitate; B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant]. Denumire produs: Laptop; Marca / modelul produsului. - Descriere generală: Laptop min 15.6 inch, SSD; Descriere generală. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - Scor mediu procesor minim 13764 (conform https://www.cpubenchmark.net) - Procesor: i7 1255U sau echivalent - Arhitectura Alder Lake - Numar nuclee: minim 10 - Frecventa nominala: minim 3.5 GHz - Frecventa Turbo Boost: minim 4.7 GHz - Cache minim 12288 KB - Tehnologie procesor 10 nm - Diagonala display: minim 15.6 inch - Format display Full HD - Tehnologie display IPS - Rata de refresh: minim 60 Hz - Rezolutie: minim 1920 x 1080 - Capacitate memorie: minim 16 GB - Capacitate SSD : minim 1 TB - Interfata SSD M.2 - Tip placa video Integrata - Chipset video: Intel Iris Xe sau echivalent - Porturi - minim 1 x USB 3.0 - minim 1 x HDMI - minim 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 - Baterie minim 3 celule - 42Wh - Sistem de operare: optional / No OS - Laptop ASUS VivoBook 15 A1504ZA sau echivalent - Garantie: minim 24 luni. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale. Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar. Garantie: minim 24 luni. Termen de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante. Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”..

Lot 2: Imprimantă 3D – 1 buc

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Imprimantă 3D | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Imprimantă 3D care include modul gravare laser si modul CNC | Descriere generală |
| - Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - Caracteristici generale - Imprimare 3D cu două extrudoare, până la 300°C - Gravare și tăiere cu laser de minim 10W - Sculptură și tăiere CNC de minim 200W - Module liniare cu tehnologie de transmisie de calitate industrială - Zona mare de lucru minim 400 × 400 × 400 mm - Capete de scule, platforme și hot ends cu schimbare rapidă - Ecran tactil de minim 7 inchi cu interfață de utilizare - Software gratuit 3-în-1: inclus - Carcasă rezistentă la laser inclusă - Specificaţii - Material șasiu: Aliaj de aluminiu - Metode de transmitere a datelor: Wi-Fi, cablu USB, unitate flash USB - Sistem de operare compatibil cu: Windows, macOS, Linux - Modul liniar - Cipul driverului de motor TMC2209 sau echivalent - Repetabilitate ± 0,05 mm - Lățimea șinei pentru axa X: 40 mm - Lățimea șinei pentru axa Y: 40 mm - Lățimea șinei pentru axa Z: 8 mm - Controler integrat - Dimensiuni maxim 189 mm × 300 mm × 191 mm - Dimensiunea ecranului tactil: 7 inchi - Imprimare 3D - Zona de lucru (L × A × H) minim - 350 mm × 400 mm × 400 mm (două duze) - 375 mm × 400 mm × 400 mm (duza stângă) - 400 mm × 400 mm × 400 mm (duza dreaptă) - Precizie dimensională maxim ± 0.1 mm - Diametrul duzei (standard) 0.4 mm - Diametrul duzei (opțional) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm - Material duze (standard) Alamă - Material duze (opțional) Oțel călit - Temperatura maximă a duzei 300℃ - Viteza de imprimare maximă recomandată 180 mm/s - Suprafața de imprimare: Sticlă acoperită cu PEI pe ambele fețe - Zona de temperatură înaltă (zona interioară) 260 mm × 260 mm - Temperatura maximă a patului încălzit (zona interioară) 110°C - Temperatura maximă a patului încălzit (zona exterioară) 80°C - Materiale acceptate: PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PLA Breakaway, PVA, HIPS, nailon, nailon armat cu fibră de carbon, nailon armat cu fibră de sticlă - Formate fișiere acceptate minim: stl, obj - Gravura și tăierea cu laser - Zona de lucru (L × D) minim 400 mm × 400 mm - Putere: 10W - Tip laser: 450 nm–460 nm semiconductor - Viteza de gravare maximă: minim100 mm/s - Adâncimea de tăiere maximă: 8 mm - Temperatura de operare: 0°C–35°C - Dimensiunile spotului laser: 0.05 mm × 0.2 mm - Materiale acceptate pentru gravură: Tilo, paulownia, pin, placaj, fag, nuc, bambus, MDF, metal vopsit, laminat placat cu cupru, tablă, oțel inoxidabil, aluminiu anodizat, sticlă închisă, ardezie, ceramică, jad, marmură, șisturi, piele, țesătură, pânză, hârtie ondulată, carton, plastic, acrilic închis (exclus albastru) - Materiale acceptate pentru tăiere: Tilo, paulownia, lemn de pin, placaj, fag, nuc, bambus, MDF, piele, țesătura, pânză, hârtie ondulată, carton, plastic, acrilic închis (exclus albastru) - Formate fișiere acceptate: stl, svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf - Sculptură și tăiere CNC - Zona de lucru (L × D): minim 400 mm × 400 mm - Putere: 200W - Viteza maximă a axului: 18,000 RPM - Viteza de lucru maximă: 50 mm/s (fag); 33 mm/s (acrilic) - Retragere maximă: 2 mm (fag); 1 mm (acrilic) - Diametrul tijei: 0.5 mm–6.35 mm - Materiale acceptate: Lemn de esență tare (fag, nuc), lemn de esență moale, HDF, MDF, placaj, jad, fibră de carbon, acrilic, placă epoxidică de scule, PCB - Formate fișiere acceptate: stl, svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf - Imprimanta 3D Snapmaker Artisan sau echivalent - Modul rotativ + Safety Stop Bundle - Caracteristici: - • Prelucrare desktop cu 4 axe - • Prelucrare de ultra precizie cu angrenaj cu undă de deformare - • Suport software gratuit pentru 4 axe - • Experiență intuitivă de utilizator cu Origin Assistant - • Focalizare automată pentru laser activată - • Mandrina cu 3 fălci interschimbabilă care se poate fixa spre interior sau spre exterior - • Placa de bază poate fi instalată în diferite poziții - • Funcții utilizabile direct de pe carcasă și butonul de oprire de urgență - Pachet de module rotative: - • Contine modulul rotativ și butonul de oprire de urgență - Dimensiunea maximă a materialului: - • Modul rotativ A350: 170 lungime × 68 rază (mm) - Dimensiuni: - • Modul rotativ A350: 120 lățime × 384 adâncime × 108 înălțime (mm) - Modul rotativ Snapmaker 2.0 + Safety Stop Bundle sau echivalent - GARANTIE: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar |  |
| Garantie: min. 24 de luni |  |
| Termen de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având menţiunea “sau echivalent”. |  |

- Lot 3: Plăci de achiziție – 7 buc

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| - Denumire produs: Plăci de achiziție | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Plăci de achiziție date pe USB | Descriere generală |
| - Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - 1. Placă de achiziție pentru măsurarea temperaturii – 1 buc. - - achiziție de date conexiune pe USB - - alimentare 5V DC (nu necesită alimentare externă) - - rezolutie 24 biti - - rată de eșantionare de 2 S/s/ch - - minim 8 canale analogice de intrare - - minim 8 conexiuni digitale - - acceptă senzori de tip termocuplu, RTD, termistor și semiconductor - - drivere pentru cel puțin pentru Visual C++, Visual C#, Visual Basic.NET, DASYLab, LabVIEW, MATLAB, Linux și Python. - Placa de achizitie 6069-410-065 Data Acquisition Unit, MCCUSB-TEMP, 8 Channels sau echivalent - 2. Placă de achiziție date 16 biti – 3 buc. - - achiziție de date conexiune pe USB - - alimentare 5V DC (nu necesită alimentare externă) - - rezoluţie 16 biti - - rată de esantionare 50kS/s - - tensiune intrare -10/10V - - minim 8 canale analogice de intrare - - minim 2 canale analogice de ieşire - - minim 8 conexiuni digitale I/O - - minim 1 canal trigger extern - - minim 1 canal numerator - Placa de achizitie 6069-410-012 MCC USB-231 16-bit, 50 kS/s Multifunction DAQ sau echivalent - 3. Placă de achiziție date 12biti – 3 buc. - - achiziție de date conexiune pe USB - - alimentare 5V DC - - rezoluţie 12 biti - - rată de esantionare 100kS/s - - tensiune intrare -10/10V - - min 8 canale analogice de intrare - - min 8 conexiuni digitale I/O - - 1 canal trigger extern - - 1 canal numarator extern - Placa de achizitie 6069-410-058 MCC USB-201: DAQ, 8SE Input, 12b, 100kS/s, 8DI/O sau echivalent - GARANTIE: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar |  |
| Garantie: min. 24 luni |  |
| Termen de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având menţiunea “sau echivalent”. |  |

- Lot 4: Masă optică + cadru masa optică – 1 buc

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| - Denumire produs: Masă optică + cadru masa optică | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Masă optică + cadru masa optică | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Masă optică - dimensiuni: minim 60mm grosime, 900mm latime si 1200mm lungime - planitatea părții superioare: maxim +/- 0.1mm - construcția – construcție izotropica simetrica in toate axele - grosimea plăcilor suprioare/inferioara – minim 5mm grosime din otel inoxidabil - constructie fagure - fagure din otel placat de inalta densitate, 0.26mm grosime - panouri laterale - sectiune cutie rigida din otel - pinoleum negru mat cu finisaj lateral, insertie de 2mm de la suprafata mesei - finisaj placă superioare - finisaj mat - gauri de montare – gauri filetate M6, distanța între centre 25mm - distanta de la margine la primele gauri – 12.5 mm - adancimea maxima o suruburilor – 55mm, [13.5mm pentru gaurile de margine exterioara] Masa optica ThorLabs B60120A Nexus Breadboard, 600 mm x 1200 mm x 60 mm, M6 x 1.0 Mounting Holes sau echivalent Cadru masă optică - pentru izolare pasivă, compatibil cu masa optică - dimensiuni: 700mm inaltime, cadru (latime x lungime) 600x900mm - greutatea recomandata (capaciate de incarcare) - de la 24 la 260kg - frecventa de rezonanta verticala - 3.5Hz - transmisibilitatea verticala la rezonanta - 24dB - transmisibilitatea verticala la 10Hz -16dB (85%)(0.15 raport de tranmisibilitate) - tip de izolare - pasiv - inaltime – minim 700mm - domeniul de ajustare al inaltimii minim +/- 10mm - presiune de aer - 496 kPa maximum - conexiune la aer - valva Schrader Echivalent: Cadru masă optică ThorLabs PFP6090-7 700 mm (27.6") Passive Frame, 600 x 900 mm (2' x 3') sau echivalent GARANTIE: minim 24 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform Detaliilor specifice şi standardelor tehnice minim acceptate de către Beneficiar |  |
| Garantie: min. 24 luni |  |
| Termen de livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți contractante |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având menţiunea “sau echivalent”. |  |

Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.