Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Titlul subproiectului: START SUSTENABIL PENTRU CARIERE DE SUCCES- STARTCAS

Acord de grant nr. 408/SGU/SS/2023 din 12.10.2023

Craiova, Nr. 745/07.03.2024

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia echipamentelor si bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

| Nr. Lot. | Denumirea produselor | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aer condiționat (lot 1) | 2 |
|  | TOTAL |  |

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care va include produsele și în cantitățile solicitate la  punctul 1 mai sus.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.

Telefon/Fax: 0251/411753

E-mail: achizitii.proiecte@ucv.ro

Persoană de contact: Carmen Lazăr

4.	Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax in oricare din cele trei variantele.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 15.03.2024. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Universitatea din Craiova. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Director de grant,

Conf. univ. dr. Dalia SIMION

Semnătură								Responsabil achizitii

Ec.dr. Demetra Visanescu

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de echipamente si bunuri in loturi

Sub-Proiect: START SUSTENABIL PENTRU CARIERE DE SUCCES- STARTCAS

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preţ unitar (lei fără TVA) (4) | Valoare Totală lei fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală lei cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aer condiționat | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 25 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aer condiționat | 2 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin perioada prevazuta in specificatiile tehnice de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.

7. Specificaţii Tehnice:

Aer condiționat 2 buc

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Aer condiționat | Marca / modelul produsului |
| # Descriere generală: Aer condiționat | Descriere generală |
| Denumire produs: Aer condiționat | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Descriere generală: Suprafata de montare: Perete Capacitate generala: min 24000 BTU Capacitate de racire: min 23900 BTU Capacitate de incalzire: min 24900 BTU Eficienta energetica racire: min A++ Eficienta energetica incalzire: min A+ Interval de temperatura de operare racire: -15°C ÷ 50°C Inreval de temperatura de operare incalzire: -15°C ÷ 30°C Filtrare: min 2 filtre cu densitate mare anti-praf Tip compresor: Dc Inverter Inverter: Da Kit instalare inclus Coeficient randament sezonier la racire SEER: min 6 Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP: min 4 Coeficient randament la racire EER: min 3 Coeficient randament la incalzire COP: min 3 Tensiune alimentare: 230 V Agent de racire: R 32 Debit de aer unitate interna: min 1100 m³/h Nivel de zgomot unitate interna: max 50 dB Debit de aer unitate externa: min 3000 m³/h Nivel de zgomot unitate externa: max 60 dB Functii climatizare: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare Caracteristici speciale: Auto Clean, Follow me, Auto Restart, Dezghetare inteligenta Ionizator, Functia SLEEP, Functia TURBO, Auto Diagnoza, Afisaj LED, Eco - consum minim, Autodetectie scurgeri freon | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar Conform descriere generală |  |
| Termen de garanție minim 24 luni |  |
| Termen de livrare maxim 25 zile de la semnarea contractului |  |
| Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.