Proiectul privind Învământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Universități – Programe de vară de tip punte (SGCU-PV)

Beneficiar: Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie

Titlul subproiectului: „Arta, Cultura, Spiritualitate”

Acord de grant nr. 301/SGU/PV/III/18.06.2020

Craiova, Nr  2525/17.05.2022

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

privind achiziţia de bunuri în loturi

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia echipamentelor si bunurilor in loturi pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cantitate | Preț Unitar, lei fără TVA / Rata pe oră/ zi/ lună | Valoare totală, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscop portabil | 1 | 3.277,31 | 3.277,31 |
| 2 | Suport microscop portabil | 1 | 651,26 | 651,26 |
| 3 | Termocauter | 1 | 2.184,87 | 2.184,87 |
| 4 | Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg | 1 | 1.117,65 | 1.117,65 |
| 5 | Vizieră binoculară | 1 | 504,20 | 504,20 |

2. Ofertanţii pot depune o singura ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.

Telefon/Fax: 0251/411753

E-mail: achizitii.proiecte@ucv.ro

Persoană de contact: Carmen Lazar

4.	Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax in oricare din cele trei variantele.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 25.05.2022. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor la următoarea destinație: Universitatea din Craiova. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA, pentru fiecare lot în parte.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Nume: lect.univ.dr. Mardale Adriana Gabriela

Funcție: Director grant

Semnătură

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de echipamente  bunuri in loturi

Sub-Proiect: Arta, Cultura, Spiritualitate

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Acord de grant nr. 301/18.06.2020

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preţ unitar fără TVA (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscop portabil | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Suport microscop portabil | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Termocauter | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Vizieră binoculară | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 10 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. lot. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscop portabil | 1 |  |
| 2 | Suport microscop portabil | 1 |  |
| 3 | Termocauter | 1 |  |
| 4 | Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg | 1 |  |
| 5 | Vizieră binoculară | 1 |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin perioada prevazuta in specificatiile tehnice de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.

7. 	Specificaţii Tehnice:

LOT 1. Denumirea achiziției: Microscop portabil ...... 1 buc. A. Specificaţii tehnice solicitate; B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant]. Denumire produs: Microscop portabil; Marca / modelul produsului. # Descriere generală: Microscop portabil; Descriere generală. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Marire: min. 5x – min. 200x Res. min. 1,3 Mpixel Furnizat fără suport Microscop digital portabil cu transmisie de semnal prin Wi-Fi și cablu USB. Software profesional furnizat cu funcții de măsurare și calibrare. Rezoluția modului foto de 1,3 / 5 Mpixel si min. 640 x 480 (VGA) pentru filmare video. Caracteristici generale: • Sistem de operare Windows, OS X, iOS, Android, sau echivalent • Protocol de conexiune Wi-Fi • Distanța de transmisie Wi-Fi de până la 5m • Funcția de măsurare • Mărire continuă de 5 ~ 200X • Distanta de focalizare 8 ~ 200mm • Micro Touch (buton snap). • Conexiune: Wi-Fi și ieșire USB 2.0. • LED controlat prin software ON / OFF. • Baterie internă reîncărcabilă cu litiu: durată aproximativ 2 ore în plină utilizare Garanție: min. 12 luni; Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale. Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform descrierii generale. Garantie: min. 12 luni. Termen de livrare maxim 10 zile de la semnarea contractului. Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”.. LOT 2. Denumirea achiziției: Suport microscop portabil...... 1 buc. A. Specificaţii tehnice solicitate; B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant]. Denumire produs: Suport microscop portabil; Marca / modelul produsului. # Descriere generală: Suport microscop portabil; Descriere generală. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Caracteristici generale: Suport de masa cu coloana profesionala cu brat vertical cu reglare fină cu roată micrometrică, braț orizontal reglabil și bază cu placă metalică. Garanție: min. 24 de luni; Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat. Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale. Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform descrierii generale. Garantie: min. 24 luni. Termen de livrare maxim 10 zile de la semnarea contractului. Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”..

LOT 3. Denumirea achiziției: Termocauter...... 1 buc.

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Termocauter | Marca / modelul produsului |
| # Descriere generală: Termocauter | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Caracteristici generale: Termocauter constituit din: - centrală electronică ESD/LEAD FREE dotată cu display care permite vizualizarea simultană a temperaturii selectate cât și cea efectivă, regulator de temperatură (▲/▼), buton cu funcție stand by (*), buton ON/OFF și racorduri pentru brațul spatulei și alimentarea electrică; - brațul spatulei cu soport de montare a capetelor, sondă încorporată şi cablu de conectare la centrală de min. 1,1 m; - suport pentru braţul spatulei montat pe centrală; - set de min. 4 capete în dotare din cupru cromat cu grosime dublă, cu filet pentru braţul spatulei: - n. 01 cap art. 1 tip foaie dim. 22x50 mm; - n. 01 cap art. 5 tip sferă diam. 4 mm; - n. 01 cap art. 18 tip foaie dim. 20x63 mm; - n. 01 cap art. 21 tip placă cu vârf dim. 10x50 mm; - valiză rigidă din polipropilenă dim. min. 432x315x110 mm. CARACTERISTICI TEHNICE - Alimentare: 220V 50/60 Hz monofazic - Putere: min. 60 W - Tensiunea în braţul spatulei: 48 V - Reglare temperatură: 25° ÷ 420°C - Dimensiunea centralei: min. 80x160x125 mm Greutate totală: 3,10 kg Garanție: min. 12 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Garantie: min. 12 luni |  |
| Termen de livrare maxim 10 zile de la semnarea contractului |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

LOT 4. Denumirea achiziției: Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg ...... 1 buc.

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg | Marca / modelul produsului |
| # Descriere generală: Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Caracteristici generale: Fier de călcat de specialitate de 3,2 kg cu regulator de temperatură până la aprox. 200° C., termostat de siguranţă şi cablu; 220 V monofazic - 800 W Garanție: min. 12 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Garantie: min. 12 luni |  |
| Termen de livrare maxim 10 zile de la semnarea contractului |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

LOT 5. Denumirea achiziției: Vizieră binoculară  ...... 1 buc.

| A. Specificaţii tehnice solicitate | B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Vizieră binoculară | Marca / modelul produsului |
| # Descriere generală: Vizieră binoculară | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Caracteristici generale: Vizieră binoculară cu lentile rectangulare interschimbabile şi vizor rabatabil. Model: 2x (DA-4) Garanție: min. 12 luni | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Conform descrierii generale |  |
| Garantie: min. 12 luni |  |
| Termen de livrare maxim 10 zile de la semnarea contractului |  |
| Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”. Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”. |  |

Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.